## Ausgangsdaten
Bruttogrundfläche | 5098 | m²
Spezielle Parameter | Wert
Investition KG 300 | 4782913.92
Investition KG 400 | 1786016.24
Kosten für Wartung im ersten Jahr | 25795.85
Kosten für laufende Instandsetzungen im ersten Jahr | 12550.9
Kosten für Wasser/ Abwasser im ersten Jahr | 8862
Kosten für Energie im ersten Jahr | 28461.58
Kosten für Reinigung im ersten Jahr | 26973.55
Summe der Ersatzbeschaffungen im 16. Jahr | 471785.47
Summe der Ersatzbeschaffungen im 26. Jahr | 1319508.08
Summe der Ersatzbeschaffungen im 31. Jahr | 471785.47
Summe der Ersatzbeschaffungen im 46. Jahr | 471785.47
Allgemeine Parameter | Wert
jährliche Preissteigerung für Energiekosten | 5%
jährliche Preissteigerung für die übrigen Nutzungskosten | 2%
Kalkulationszins | 1.5%
Betrachtungszeitraum (Lebenszyklus) in Jahren | 50

## LCC
t | ANK-Energie | ANK-andere | ANK-Ersatz | 1/(1+i)t | Bt
0 | 0 | 6568930.16 | 0 | 1 | 6568930.16
1 | 28461.58 | 74182.3 | 0 | 0.98522 | 101126.9754
2 | 29884.659 | 75665.946 | 0 | 0.97066 | 102453.9348
3 | 31378.892 | 77179.2649 | 0 | 0.95632 | 103816.0102
4 | 32947.8365 | 78722.8502 | 0 | 0.94218 | 105214.3601
5 | 34595.2284 | 80297.3072 | 0 | 0.92826 | 106650.1825
6 | 36324.9898 | 81903.2534 | 0 | 0.91454 | 108124.7167
7 | 38141.2393 | 83541.3184 | 0 | 0.90103 | 109639.2445
8 | 40048.3012 | 85212.1448 | 0 | 0.88771 | 111195.0913
9 | 42050.7163 | 86916.3877 | 0 | 0.87459 | 112793.6284
10 | 44153.2521 | 88654.7155 | 0 | 0.86167 | 114436.2738
11 | 46360.9147 | 90427.8098 | 0 | 0.84893 | 116124.4942
12 | 48678.9605 | 92236.366 | 0 | 0.83639 | 117859.8066
13 | 51112.9085 | 94081.0933 | 0 | 0.82403 | 119643.7801
14 | 53668.5539 | 95962.7151 | 0 | 0.81185 | 121478.0377
15 | 56351.9816 | 97881.9694 | 0 | 0.79985 | 123364.2579
16 | 59169.5807 | 99839.6088 | 647660.3491 | 0.78803 | 635680.6349
17 | 62128.0597 | 101836.401 | 0 | 0.77639 | 127299.5905
18 | 65234.4627 | 103873.129 | 0 | 0.76491 | 129352.3563
19 | 68496.1858 | 105950.5916 | 0 | 0.75361 | 131464.3954
20 | 71920.9951 | 108069.6034 | 0 | 0.74247 | 133637.695
21 | 75517.0449 | 110230.9955 | 0 | 0.7315 | 135874.3106
22 | 79292.8971 | 112435.6154 | 0 | 0.72069 | 138176.3682
23 | 83257.542 | 114684.3277 | 0 | 0.71004 | 140546.0669
24 | 87420.4191 | 116978.0143 | 0 | 0.69954 | 142985.6812
25 | 91791.4401 | 119317.5746 | 0 | 0.68921 | 145497.5641
26 | 96381.0121 | 121703.9261 | 2208088.7231 | 0.67902 | 1647421.7112
27 | 101200.0627 | 124138.0046 | 0 | 0.66899 | 150747.9532
28 | 106260.0658 | 126620.7647 | 0 | 0.6591 | 153491.5806
29 | 111573.0691 | 129153.18 | 0 | 0.64936 | 156317.7242
30 | 117151.7225 | 131736.2436 | 0 | 0.63976 | 159229.17
31 | 123009.3087 | 134370.9684 | 871665.5578 | 0.63031 | 711646.4107
32 | 129159.7741 | 137058.3878 | 0 | 0.62099 | 165319.5934
33 | 135617.7628 | 139799.5556 | 0 | 0.61182 | 168504.6349
34 | 142398.6509 | 142595.5467 | 0 | 0.60277 | 171787.1132
35 | 149518.5835 | 145447.4576 | 0 | 0.59387 | 175170.327
36 | 156994.5127 | 148356.4068 | 0 | 0.58509 | 178657.6886
37 | 164844.2383 | 151323.5349 | 0 | 0.57644 | 182252.7278
38 | 173086.4502 | 154350.0056 | 0 | 0.56792 | 185959.0956
39 | 181740.7727 | 157437.0057 | 0 | 0.55953 | 189780.5686
40 | 190827.8114 | 160585.7458 | 0 | 0.55126 | 193721.0535
41 | 200369.2019 | 163797.4607 | 0 | 0.54312 | 197784.5912
42 | 210387.662 | 167073.41 | 0 | 0.53509 | 201975.3617
43 | 220907.0451 | 170414.8782 | 0 | 0.52718 | 206297.6889
44 | 231952.3974 | 173823.1757 | 0 | 0.51939 | 210756.0454
45 | 243550.0173 | 177299.6392 | 0 | 0.51171 | 215355.0577
46 | 255727.5181 | 180845.632 | 1173147.0759 | 0.50415 | 811544.7218
47 | 268513.894 | 184462.5447 | 0 | 0.4967 | 224994.3577
48 | 281939.5887 | 188151.7955 | 0 | 0.48936 | 230044.7168
49 | 296036.5682 | 191914.8315 | 0 | 0.48213 | 235255.8859
50 | 310838.3966 | 195753.1281 | 0 | 0.475 | 240633.3445
|  |  |  | B= | 17468014.741
|  |  |  | b= | 3426.4446 | /m²

## Diagramm 1
t | regelmäßige Kosten | Ersatzinvestitionen
0 | 0 | 6568930.16
1 | 102643.88 | 0
2 | 105550.605 | 0
3 | 108558.1569 | 0
4 | 111670.6868 | 0
5 | 114892.5356 | 0
6 | 118228.2432 | 0
7 | 121682.5577 | 0
8 | 125260.4461 | 0
9 | 128967.104 | 0
10 | 132807.9676 | 0
11 | 136788.7245 | 0
12 | 140915.3264 | 0
13 | 145194.0018 | 0
14 | 149631.2691 | 0
15 | 154233.9511 | 0
16 | 159009.1895 | 647660.3491
17 | 163964.4607 | 0
18 | 169107.5917 | 0
19 | 174446.7775 | 0
20 | 179990.5986 | 0
21 | 185748.0404 | 0
22 | 191728.5126 | 0
23 | 197941.8697 | 0
24 | 204398.4334 | 0
25 | 211109.0146 | 0
26 | 218084.9381 | 2208088.7231
27 | 225338.0672 | 0
28 | 232880.8305 | 0
29 | 240726.2491 | 0
30 | 248887.9661 | 0
31 | 257380.2771 | 871665.5578
32 | 266218.1619 | 0
33 | 275417.3184 | 0
34 | 284994.1976 | 0
35 | 294966.0411 | 0
36 | 305350.9194 | 0
37 | 316167.7732 | 0
38 | 327436.4558 | 0
39 | 339177.7784 | 0
40 | 351413.5572 | 0
41 | 364166.6627 | 0
42 | 377461.072 | 0
43 | 391321.9233 | 0
44 | 405775.5731 | 0
45 | 420849.6565 | 0
46 | 436573.1501 | 1173147.0759
47 | 452976.4387 | 0
48 | 470091.3843 | 0
49 | 487951.3996 | 0
50 | 506591.5247 | 0

## Diagramm 2
Herstellkosten | 6568930.16
Barwert der Nutzungskosten | 10899084.581