## GARAV
GARAV
Time (s) | CO (ppm)
0 | 0
50 | 0
110 | 0
170 | 0
230 | 0
290 | 0
350 | 0
410 | 0
470 | 0
530 | 0
590 | 0
650 | 0
710 | 0
770 | 0
830 | 0
890 | 0
950 | 1
1010 | 0
1070 | 0
1130 | 0
1190 | 0
1250 | 0
1310 | 0
1370 | 1
1430 | 0
1490 | 0
1550 | 0
1610 | 0
1670 | 0
1730 | 0
1790 | 0
1850 | 0
1910 | 0
1970 | 0
2030 | 0
2090 | 0
2150 | 0
2210 | 0

## GDM3
GDM3
Time (s) | CO (ppm)
0 | 0
60 | 0
120 | 0
180 | 0
240 | 0
300 | 0
360 | 0
420 | 0
480 | 0
540 | 0
600 | 0
660 | 0
720 | 0
780 | 0
840 | 0
900 | 0
960 | 0
1020 | 0
1080 | 0
1140 | 0
1200 | 0
1260 | 0
1320 | 0
1380 | 0
1440 | 0

## GHM3
GHM3
Time (s) | O2 (% vol) | CO (ppm)
0 | 20.9 | 2
5 | 20.9 | 0
15 | 20.9 | 1
25 | 20.9 | 0
35 | 20.9 | 1
45 | 20.9 | 0
55 | 20.9 | 0
65 | 20.9 | 0
75 | 20.9 | 0
85 | 20.9 | 1
95 | 20.9 | 0
105 | 20.9 | 0
115 | 20.9 | 0
125 | 20.9 | 1
135 | 20.9 | 0
145 | 20.9 | 1
155 | 20.9 | 2
165 | 20.9 | 0
175 | 20.9 | 0
185 | 20.9 | 0
195 | 20.9 | 0
205 | 20.9 | 0
215 | 20.9 | 0
225 | 20.9 | 0
235 | 20.9 | 2
245 | 20.9 | 0
255 | 20.9 | 0
265 | 20.9 | 0
275 | 20.9 | 3
285 | 20.9 | 8
295 | 20.9 | 8
305 | 20.9 | 7
315 | 20.9 | 5
325 | 20.9 | 11
335 | 20.9 | 11
345 | 20.9 | 12
355 | 20.9 | 13
365 | 20.9 | 8
375 | 20.9 | 11
385 | 20.9 | 15
395 | 20.9 | 12
405 | 20.9 | 12
415 | 20.9 | 11
425 | 20.9 | 10
435 | 20.9 | 11
445 | 20.9 | 22
455 | 20.9 | 29
465 | 20.9 | 21
475 | 20.9 | 16
485 | 20.9 | 23
495 | 20.9 | 23
505 | 20.9 | 20
515 | 20.9 | 21
525 | 20.9 | 24
535 | 20.9 | 27
545 | 20.9 | 28
555 | 20.9 | 25
565 | 20.9 | 31
575 | 20.9 | 25
585 | 20.9 | 25
595 | 20.9 | 44
605 | 20.9 | 47
615 | 20.9 | 39
625 | 20.9 | 35
635 | 20.9 | 28
645 | 20.9 | 31
655 | 20.9 | 34
665 | 20.9 | 29
675 | 20.9 | 36
685 | 20.9 | 34
695 | 20.9 | 37
705 | 20.9 | 37
715 | 20.9 | 32
725 | 20.9 | 45
735 | 20.9 | 37
745 | 20.9 | 27
755 | 20.9 | 34
765 | 20.9 | 39
775 | 20.9 | 36
785 | 20.9 | 38
795 | 20.9 | 47
805 | 20.9 | 59
815 | 20.9 | 38
825 | 20.9 | 36
835 | 20.9 | 39
845 | 20.9 | 47
855 | 20.9 | 47
865 | 20.9 | 48
875 | 20.9 | 52
885 | 20.9 | 43
895 | 20.9 | 36
905 | 20.9 | 34
915 | 20.9 | 33
925 | 20.9 | 33
935 | 20.9 | 42
945 | 20.9 | 34
955 | 20.9 | 41
965 | 20.9 | 29
975 | 20.9 | 47
985 | 20.9 | 30
995 | 20.9 | 38
1005 | 20.9 | 43
1015 | 20.9 | 49
1025 | 20.9 | 40
1035 | 20.9 | 38
1045 | 20.9 | 43
1055 | 20.9 | 34
1065 | 20.9 | 37
1075 | 20.9 | 34
1085 | 20.9 | 34
1095 | 20.9 | 31
1105 | 20.9 | 33
1115 | 20.9 | 40
1125 | 20.9 | 41
1135 | 20.9 | 36
1145 | 20.9 | 33
1155 | 20.9 | 35
1165 | 20.9 | 36
1175 | 20.9 | 33
1185 | 20.9 | 35
1195 | 20.9 | 44
1205 | 20.9 | 44
1215 | 20.9 | 44
1225 | 20.9 | 38
1235 | 20.9 | 41
1245 | 20.9 | 42
1255 | 20.9 | 42
1265 | 20.9 | 40
1275 | 20.9 | 36
1285 | 20.9 | 34
1295 | 20.9 | 33
1305 | 20.9 | 30
1315 | 20.9 | 35
1325 | 20.9 | 41
1335 | 20.9 | 38
1345 | 20.9 | 41
1355 | 20.9 | 41
1365 | 20.9 | 33
1375 | 20.9 | 36
1385 | 20.9 | 32
1395 | 20.9 | 32
1405 | 20.9 | 34
1415 | 20.9 | 37
1425 | 20.9 | 33
1435 | 20.9 | 32
1445 | 20.9 | 33
1455 | 20.9 | 27
1465 | 20.9 | 31
1475 | 20.9 | 32
1485 | 20.9 | 32
1495 | 20.9 | 34
1505 | 20.9 | 28
1515 | 20.9 | 28
1525 | 20.9 | 24
1535 | 20.9 | 20
1545 | 20.9 | 22
1555 | 20.9 | 23
1565 | 20.9 | 22
1575 | 20.9 | 21
1585 | 20.9 | 18
1595 | 20.9 | 18
1605 | 20.9 | 15
1615 | 20.9 | 14
1625 | 20.9 | 14
1635 | 20.9 | 14
1645 | 20.9 | 14
1655 | 20.9 | 11
1665 | 20.9 | 12
1675 | 20.9 | 10
1685 | 20.9 | 11
1695 | 20.9 | 9
1705 | 20.9 | 9
1715 | 20.9 | 8
1725 | 20.9 | 9
1735 | 20.9 | 8
1745 | 20.9 | 8
1755 | 20.9 | 9
1765 | 20.9 | 9
1775 | 20.9 | 8
1785 | 20.9 | 9
1795 | 20.9 | 7
1805 | 20.9 | 8
1815 | 20.9 | 7
1825 | 20.9 | 7
1835 | 20.9 | 6
1845 | 20.9 | 6
1855 | 20.9 | 6
1865 | 20.9 | 6
1875 | 20.9 | 6
1885 | 20.9 | 4
1895 | 20.9 | 5
1905 | 20.9 | 4
1915 | 20.9 | 4
1925 | 20.9 | 4
1935 | 20.9 | 4
1945 | 20.9 | 4
1955 | 20.9 | 5
1965 | 20.9 | 4
1975 | 20.9 | 4
1985 | 20.9 | 4
1995 | 20.9 | 5
2005 | 20.9 | 5
2015 | 20.9 | 3
2025 | 20.9 | 2
2035 | 20.9 | 4
2045 | 20.9 | 4
2055 | 20.9 | 4
2065 | 20.9 | 4
2075 | 20.9 | 5
2085 | 20.9 | 4
2095 | 20.9 | 5
2105 | 20.9 | 4
2115 | 20.9 | 4
2125 | 20.9 | 4
2135 | 20.9 | 5
2145 | 20.9 | 5
2155 | 20.9 | 4
2165 | 20.9 | 4
2175 | 20.9 | 4
2185 | 20.9 | 4
2195 | 20.9 | 3
2205 | 20.9 | 3
2215 | 20.9 | 3

## GMM3
GMM3
Time (s) | CO (ppm)
0 | 0.5
60 | 0.5
120 | 0.9
180 | 8.9
240 | 7.9
300 | 17.6
360 | 33.7
420 | 39.5
480 | 41.2
540 | 41.4
600 | 46
660 | 45.8
720 | 49.9
780 | 40.5
840 | 36.4
900 | 36.4
960 | 28
1020 | 26
1080 | 27.1
1140 | 27.6
1200 | 22
1260 | 23.6
1320 | 22.6
1380 | 17.4
1440 | 6.5
1500 | 3.3
1560 | 1.9
1620 | 1.6
1680 | 1.1
1740 | 0.5
1800 | 0.3
1860 | 0.2
1920 | 0.2
1980 | 0
2040 | 0
2100 | 0
2160 | 0
2220 | 0

## GNM3
GNM3
Time (s) | O2 (% vol) | CO2 (% vol) | CO (ppm)
0 | 20.56 | 0.04 | 0.3
6.568 | 20.55 | 0.04 | 0.3
16.504 | 20.55 | 0.04 | 0.4
26.872 | 20.55 | 0.04 | 0.1
36.808 | 20.55 | 0.04 | 0.3
46.744 | 20.55 | 0.04 | 0.3
56.68 | 20.55 | 0.04 | 0.4
66.616 | 20.55 | 0.04 | 0.4
76.552 | 20.55 | 0.04 | 0.5
86.92 | 20.55 | 0.04 | 0.3
96.856 | 20.55 | 0.04 | 0.4
106.792 | 20.55 | 0.04 | 0.2
116.728 | 20.55 | 0.04 | 0.2
126.664 | 20.55 | 0.04 | 0.2
136.6 | 20.55 | 0.04 | 0.2
146.536 | 20.55 | 0.04 | 0.2
156.904 | 20.55 | 0.04 | 0.2
166.84 | 20.55 | 0.04 | 0.3
176.776 | 20.55 | 0.04 | 0.3
186.712 | 20.55 | 0.04 | 0.3
196.648 | 20.55 | 0.04 | 0.1
206.584 | 20.54 | 0.04 | 0.2
216.52 | 20.54 | 0.04 | 0.4
226.888 | 20.54 | 0.04 | 0.8
236.824 | 20.54 | 0.04 | 1.1
246.76 | 20.54 | 0.04 | 0.6
256.696 | 20.54 | 0.04 | 0.4
266.632 | 20.54 | 0.04 | 0.3
276.568 | 20.54 | 0.04 | 0.5
286.504 | 20.54 | 0.04 | 0.6
296.872 | 20.54 | 0.04 | 1
306.808 | 20.54 | 0.04 | 1.1
316.744 | 20.54 | 0.04 | 1.1
326.68 | 20.54 | 0.05 | 0.9
336.616 | 20.52 | 0.05 | 2.2
346.552 | 20.51 | 0.05 | 4.2
356.92 | 20.51 | 0.05 | 4.6
366.856 | 20.51 | 0.05 | 3.7
376.792 | 20.51 | 0.05 | 4.7
386.728 | 20.5 | 0.05 | 3.8
396.664 | 20.5 | 0.05 | 4.1
406.6 | 20.5 | 0.05 | 3.4
416.536 | 20.5 | 0.05 | 2.9
426.904 | 20.5 | 0.05 | 2.8
436.84 | 20.5 | 0.05 | 2.3
446.776 | 20.5 | 0.05 | 2.5
456.712 | 20.5 | 0.06 | 5.1
466.648 | 20.49 | 0.06 | 5.7
476.584 | 20.47 | 0.07 | 6.8
486.52 | 20.45 | 0.07 | 7.9
496.888 | 20.44 | 0.07 | 8.8
506.824 | 20.44 | 0.07 | 9.4
516.76 | 20.44 | 0.07 | 10.1
526.696 | 20.43 | 0.07 | 11.5
536.632 | 20.43 | 0.08 | 11.4
546.568 | 20.42 | 0.08 | 12.5
556.504 | 20.41 | 0.08 | 13.3
566.872 | 20.4 | 0.08 | 13
576.808 | 20.4 | 0.09 | 13.9
586.744 | 20.4 | 0.08 | 14
596.68 | 20.4 | 0.09 | 15
606.616 | 20.39 | 0.09 | 15.8
616.552 | 20.38 | 0.09 | 15.3
626.92 | 20.38 | 0.09 | 16.2
636.856 | 20.38 | 0.09 | 15.9
646.792 | 20.38 | 0.09 | 15.9
656.728 | 20.37 | 0.09 | 18.9
666.664 | 20.37 | 0.1 | 19.1
676.6 | 20.36 | 0.1 | 18.2
686.536 | 20.37 | 0.09 | 15.8
697.336 | 20.38 | 0.09 | 14.5
707.272 | 20.38 | 0.09 | 17.4
717.208 | 20.37 | 0.09 | 17.5
727.144 | 20.36 | 0.1 | 18
737.08 | 20.36 | 0.1 | 18.2
747.016 | 20.35 | 0.1 | 19.8
756.952 | 20.36 | 0.09 | 16.7
766.888 | 20.37 | 0.09 | 17.2
776.824 | 20.37 | 0.09 | 15.9
786.76 | 20.37 | 0.1 | 19.1
796.696 | 20.36 | 0.09 | 19.4
806.632 | 20.37 | 0.09 | 18.3
816.568 | 20.38 | 0.08 | 15.5
826.504 | 20.39 | 0.08 | 14.4
837.304 | 20.39 | 0.08 | 16.5
847.24 | 20.38 | 0.09 | 15.9
857.176 | 20.37 | 0.09 | 16.3
867.112 | 20.37 | 0.09 | 16.6
877.048 | 20.37 | 0.09 | 16.4
886.984 | 20.37 | 0.09 | 16.1
896.92 | 20.37 | 0.09 | 15.8
906.856 | 20.38 | 0.08 | 13.2
916.792 | 20.38 | 0.08 | 11.9
926.728 | 20.39 | 0.08 | 10.6
936.664 | 20.4 | 0.08 | 10.1
946.6 | 20.4 | 0.08 | 10.3
956.536 | 20.39 | 0.08 | 11.7
967.336 | 20.38 | 0.09 | 13.7
977.272 | 20.37 | 0.09 | 15.1
987.208 | 20.37 | 0.09 | 14.7
997.144 | 20.37 | 0.08 | 14.2
1007.08 | 20.38 | 0.08 | 15.1
1017.016 | 20.36 | 0.09 | 18.8
1026.952 | 20.34 | 0.1 | 21.2
1036.888 | 20.32 | 0.11 | 23.6
1046.824 | 20.31 | 0.11 | 25.5
1056.76 | 20.3 | 0.12 | 28
1066.696 | 20.29 | 0.12 | 28.4
1076.632 | 20.29 | 0.11 | 26.6
1086.568 | 20.3 | 0.11 | 24.8
1096.504 | 20.32 | 0.1 | 20
1107.304 | 20.34 | 0.09 | 17.1
1117.24 | 20.36 | 0.09 | 15.1
1127.176 | 20.37 | 0.09 | 15
1137.112 | 20.37 | 0.08 | 13.2
1147.048 | 20.38 | 0.08 | 13.6
1156.984 | 20.39 | 0.08 | 12.9
1166.92 | 20.4 | 0.07 | 10.8
1176.856 | 20.41 | 0.07 | 9.3
1186.792 | 20.41 | 0.07 | 9.2
1196.728 | 20.41 | 0.07 | 11
1206.664 | 20.4 | 0.07 | 11.2
1216.6 | 20.4 | 0.07 | 11.7
1226.536 | 20.4 | 0.07 | 11.3
1237.336 | 20.39 | 0.07 | 11.5
1247.272 | 20.4 | 0.07 | 11.7
1257.208 | 20.4 | 0.07 | 10.8
1267.144 | 20.4 | 0.07 | 9.5
1277.08 | 20.4 | 0.07 | 9.5
1287.016 | 20.4 | 0.07 | 10.4
1296.952 | 20.39 | 0.07 | 12.3
1306.888 | 20.38 | 0.08 | 13.6
1316.824 | 20.38 | 0.08 | 13.6
1326.76 | 20.38 | 0.08 | 13.4
1336.696 | 20.38 | 0.07 | 11.8
1346.632 | 20.38 | 0.07 | 12.3
1356.568 | 20.38 | 0.07 | 11.2
1366.504 | 20.38 | 0.07 | 10.4
1377.304 | 20.38 | 0.07 | 10.4
1387.24 | 20.38 | 0.07 | 11
1397.176 | 20.38 | 0.07 | 11.8
1407.112 | 20.38 | 0.07 | 11.9
1417.048 | 20.37 | 0.07 | 11.9
1426.984 | 20.38 | 0.07 | 11.7
1436.92 | 20.38 | 0.07 | 9.9
1446.856 | 20.38 | 0.07 | 9.5
1456.792 | 20.38 | 0.07 | 9.2
1466.728 | 20.38 | 0.07 | 9.1
1476.664 | 20.39 | 0.07 | 8.4
1486.6 | 20.39 | 0.07 | 8.8
1496.536 | 20.39 | 0.07 | 8.8
1507.336 | 20.39 | 0.06 | 7.3
1517.272 | 20.4 | 0.06 | 5.9
1527.208 | 20.4 | 0.06 | 5.5
1537.144 | 20.4 | 0.06 | 5.7
1547.08 | 20.4 | 0.06 | 6.6
1557.016 | 20.4 | 0.06 | 5.8
1566.952 | 20.4 | 0.06 | 4.8
1576.888 | 20.41 | 0.05 | 2.7
1586.824 | 20.42 | 0.05 | 1.5
1596.76 | 20.43 | 0.05 | 1.1
1606.696 | 20.43 | 0.05 | 1
1616.632 | 20.42 | 0.05 | 1.6
1626.568 | 20.42 | 0.05 | 2.2
1636.504 | 20.42 | 0.05 | 1.9
1647.304 | 20.42 | 0.05 | 1.7
1657.24 | 20.42 | 0.05 | 1.3
1667.176 | 20.42 | 0.05 | 1.7
1677.112 | 20.42 | 0.05 | 1.5
1687.048 | 20.42 | 0.05 | 1.7
1696.984 | 20.42 | 0.05 | 1.8
1706.92 | 20.42 | 0.05 | 1.7
1716.856 | 20.42 | 0.05 | 1.6
1726.792 | 20.42 | 0.05 | 1
1736.728 | 20.42 | 0.05 | 0.8
1746.664 | 20.42 | 0.05 | 0.5
1756.6 | 20.42 | 0.05 | 0.2
1766.536 | 20.42 | 0.05 | 0.6
1777.336 | 20.42 | 0.05 | 1.1
1787.272 | 20.42 | 0.05 | 1
1797.208 | 20.42 | 0.05 | 0.6
1807.144 | 20.42 | 0.05 | 0.3
1817.08 | 20.42 | 0.05 | 0.4
1827.016 | 20.41 | 0.05 | 0.7
1836.952 | 20.41 | 0.05 | 0.5
1846.888 | 20.41 | 0.05 | 0.2
1856.824 | 20.41 | 0.05 | 0
1866.76 | 20.41 | 0.05 | 0.2
1876.696 | 20.41 | 0.05 | 0
1886.632 | 20.41 | 0.05 | 0
1896.568 | 20.41 | 0.05 | 0
1906.504 | 20.41 | 0.05 | 0
1917.304 | 20.41 | 0.05 | 0.8
1927.24 | 20.41 | 0.05 | 1.1
1937.176 | 20.41 | 0.05 | 0.9
1947.112 | 20.41 | 0.05 | 0
1957.048 | 20.41 | 0.05 | 0
1966.984 | 20.41 | 0.05 | 0
1976.92 | 20.41 | 0.05 | 0
1986.856 | 20.41 | 0.05 | 0
1996.792 | 20.41 | 0.05 | 0
2006.728 | 20.41 | 0.05 | 0
2016.664 | 20.41 | 0.05 | 0.5
2026.6 | 20.4 | 0.05 | 0
2036.536 | 20.4 | 0.05 | 0.2
2047.336 | 20.4 | 0.05 | 0.1
2057.272 | 20.4 | 0.05 | 0.3
2067.208 | 20.4 | 0.05 | 0.7
2077.144 | 20.4 | 0.05 | 0
2087.08 | 20.4 | 0.05 | 0
2097.016 | 20.4 | 0.05 | 0
2106.952 | 20.4 | 0.05 | 0
2116.888 | 20.4 | 0.05 | 0.5
2126.824 | 20.4 | 0.05 | 0.3
2136.76 | 20.4 | 0.05 | 0
2146.696 | 20.4 | 0.05 | 0
2156.632 | 20.4 | 0.05 | 0
2166.568 | 20.4 | 0.05 | 0.5
2176.504 | 20.4 | 0.05 | 0.6
2187.304 | 20.4 | 0.05 | 0.7
2197.24 | 20.4 | 0.05 | 0.4
2207.176 | 20.4 | 0.05 | 0.4
2217.112 | 20.4 | 0.05 | 0.8
2227.048 | 20.4 | 0.05 | 0.5

## GPRAV
GPRAV
Time (s) | CO (ppm)
0 | 0
50 | 0
110 | 0
170 | 0
230 | 1
290 | 1
350 | 1
410 | 0
470 | 1
530 | 6
590 | 4
650 | 2
710 | 1
770 | 0
830 | 0
890 | 0
950 | 0
1010 | 0
1070 | 0
1130 | 0
1190 | 0
1250 | 0
1310 | 0
1370 | 0
1430 | 0
1490 | 0
1550 | 0
1610 | 0
1670 | 0
1730 | 0
1790 | 0
1850 | 0
1910 | 0
1970 | 0
2030 | 0
2090 | 0
2150 | 0
2210 | 0